## 0. Ταυτοτικά στοιχεία
0. Ταυτοτικά Στοιχεία
Επωνυμία Φορέα
Α.Φ.Μ. |  | NAI
Διεύθυνση / Τηλέφωνο |  | OXI
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Πιστοποιήσεις / Διαπιστεύσεις | Πιστοποίηση ως προς ISO 9001:
Διαπίστευση ως προς ISO 15189 ή ISO 17025:
Προσωπικό (άτομα) | Ιατρικό:
Τεχνικό :
Διοικητικό:

## 1. Προσωπικό
1. Προσωπικό
α/α | Απαίτηση / Κριτήριο | Τύπος Απαίτησης | Βαθμολογία | Αυτο - Αξιολόγηση
1.1 | Καταγεγραμμένες Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) για όλες τις θέσεις εργασίας του εργαστηρίου.(βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα και πρόβλεψη για την αναπλήρωση των εργαζομένων σε περίπτωση απουσίας τους). | Βαθμολογούμενη | 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση |  | 0
|  |  | 1: Υπάρχει μόνο πρόβλεψη – απουσιάζει τεκμηρίωση |  | 1
|  |  | 2: Μεμονωμένες αστοχίες |  | 2
|  |  | 3:Υπάρχουν και είναι σε γνώση όλων των εργαζομένων |  | 3
1.2 | Εξουσιοδότηση του προσωπικού από τη Διοίκηση του εργαστηρίου για τη διενέργεια κρίσιμων δραστηριοτήτων (πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες, χειρισμό εξοπλισμού, διενέργεια εξετάσεων, παράδοση αποτελεσμάτων). | Βαθμολογούμενη | 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση
1: Υπάρχει μόνο πρόβλεψη – απουσιάζει τεκμηρίωση
2: Μεμονωμένες αστοχίες
3:Υπάρχουν και είναι σε γνώση όλων των εργαζομένων
1.3 | Προσωπικό με την απαιτούμενη (τεκμηριωμένη) εκπαίδευση ή/και εμπειρία. (ενημερωμένο αρχείο εκπαίδευσης και εμπειρίας ανά εργαζόμενο και τεκμηριωμένη εκπαίδευση του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού). | Βαθμολογούμενη | 0: Δεν υπάρχει τεκμηρίωση ή ελάχιστες απαιτήσεις
1: Ελλιπής τεκμηρίωση
2: Μεμονωμένες αστοχίες
3:Πλήρης τεκμηρίωση, συνεχείς εκπαιδεύσεις
Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

## 2. Υποδομές
2. Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις / Υποδομή / Υλικά
α/α | Απαίτηση / Κριτήριο | Τύπος Απαίτησης | Βαθμολογία | Αυτο - Αξιολόγηση
2.1 | Τήρηση αρχείου αδειών, εγκρίσεων, περιοδικών ελέγχων από αρμόδιες κρατικές αρχές και σχετικές αποφάσεις αρμοδίων οργάνων. | Pass / Fail | 0: Ελλείψεις στο αρχείο |  | 0
|  |  | 1: Πλήρες αρχείο |  | 1
2.2 | Τήρηση αρχείου μετρήσεων και ελέγχων Ακτινοφυσικού | Pass / Fail | 0: Ελλείψεις στο αρχείο |  | 2
|  |  | 1: Πλήρες αρχείο |  | 3
2.3 | Χρήση ατομικών μέσων προστασίας από το προσωπικό και εφαρμογή μέτρων προστασίας στους ασθενείς | Pass / Fail | 0: Ελλιπής εφαρμογή
1: Πλήρης εφαρμογή
2.4 | Οδηγίες επεξήγησης και ανάλυσης των μέσων προστασίας και πρόληψης ατυχημάτων | Βαθμολογούμενη | 0: Δεν υπάρχουν οδηγίες
1: Υπάρχουν καταγεγραμμένες οδηγίες αλλά δεν είναι αναρτημένες στους χώρους εργασίας
2: Υπάρχουν οδηγίες και είναι αναρτημένες στους χώρους εργασίας
3: Υπάρχουν οδηγίες, είναι αναρτημένες στους χώρους εργασίας και το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί
2.5 | Ασφαλής διαχείριση, αποθήκευση και διακίνηση των δοσιμέτρων | Pass / Fail | 0: Ελλιπής εφαρμογή
1: Πλήρης εφαρμογή
2.6 | Σήμανση των ραδιενεργών υλικών, επικινδύνων αποβλήτων, και των περιοχών με ακτινοβολία | Pass / Fail | 0: Ελλιπής εφαρμογή
1: Πλήρης εφαρμογή
2.7 | Ασφαλής Μεταφορά και Διακίνηση των ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων μέσα στον οργανισμό | Pass / Fail | 0: Ελλιπής εφαρμογή
1: Πλήρης εφαρμογή
2.8 | Ασφαλής και αποκλειστική πρόσβαση εξουσιοδοτημένου προσωπικού σε ραδιενεργά υλικά | Pass / Fail | 0: Ελλιπής εφαρμογή
1: Πλήρης εφαρμογή
2.9 | Τεκμηρίωση και παρακολούθηση των μέτρων, των ενεργειών και εν γένει της μέριμνας που λαμβάνει ο οργανισμός για την εξασφάλιση της Αρχής της ALARA | Βαθμολογούμενη | 0: Απουσία τεκμηρίωσης και παρακολούθησης ενεργειών. Δόση μεγαλύτερη από 10% των προβλεπομένων από τα ισχύοντα Διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς
1: Δόση μεγαλύτερη έως 10% από τα ισχύοντα Διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς
2: Δόση ίση με τα ισχύοντα Διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς
3: Δόση μικρότερη από τα ισχύοντα Διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς
2.10 | Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (τοξικών, χημικών, ραδιενεργών, μολυσματικών) σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. | Pass / Fail | 0: Ελλιπής εφαρμογή
1: Πλήρης εφαρμογή
2.11 | Δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ στο χώρο εξέτασης. | Βαθμολογούμενη | 0: Αδυναμία εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ
1: Αδυναμία πρόσβασης ΑΜΕΑ μόνο Εναλλακτική εξυπηρέτηση
2: Δυσχερής πρόσβαση ΑΜΕΑ & Εναλλακτική εξυπηρέτηση
3:Εύκολη πρόσβαση ΑΜΕΑ & Εναλλακτική εξυπηρέτηση
2.12 | Διαθεσιμότητα οδηγιών χρήσης εξοπλισμού. | Βαθμολογούμενη | 0: Δεν υπάρχουν
1: Δεν υπάρχουν για μεγάλο μέρος του εξοπλισμού
2: Δεν υπάρχουν για μικρό μέρος του εξοπλισμού
3:Στα σημεία χρήσης για το σύνολο του εξοπλισμού
2.13 | Προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Προστασία των πληροφοριακών συστημάτων του εργαστηρίου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. | Pass / Fail | 0: Δεν υπάρχουν μέσα προστασίας
1: Υπάρχει προστασία με διαβαθμισμένη πρόσβαση
2.14 | Λήψη αντιγράφων ασφαλείας για όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία του εργαστηρίου. | Βαθμολογούμενη | 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη
1: Υπάρχει μόνο πρόβλεψη – δεν τηρείται
2: Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας συχνότητα < 1 ημέρα
3: Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας συχνότητα ≥ 1 ημέρα
2.15 | Διασύνδεση με πληροφοριακό σύστημα ΕΟΠΥΥ | Pass / Fail | 0: Δεν υπάρχει διασύνδεση
1: Υπάρχει διασύνδεση
2.16 | Κατάλληλη σήμανση εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης / δυσλειτουργίας (Αφορά εργαστήρια που απασχολούν προσωπικό πέραν του ιατρού και της γραμματείας) | Pass / Fail | 0: Ελλιπής εφαρμογή
1: Πλήρης εφαρμογή
2.17 | Για κάθε διαγνωστικό – ακτινολογικό μηχάνημα θα πρέπει τηρείται, για εύλογο χρονικό διάστημα, τεκμηρίωση η οποία θα περιλαμβάνει: Το ονομ/νυμο και υπογραφή του χειριστή, / Το ονομ/νυμο του ασθενούς / Το είδος της εξέτασης / Την ημερομηνία εξέτασης | Βαθμολογούμενη | 0: Δεν τηρείται τεκμηρίωση
1: Η τεκμηρίωση τηρείται για ποσοστό μικρότερο του 90% των εξετάσεων
2: Η τεκμηρίωση τηρείται για ποσοστό μικρότερο του 100% των εξετάσεων
3: Η τεκμηρίωση τηρείται για όλες τις εξετάσεις
2.18 | Τεκμηρίωση προγραμματισμού- σχεδιασμού και υλοποίησης των περιοδικών ελέγχων, της προληπτικής συντήρησης και των εργασιών επισκευής του εξοπλισμού ακτινολογίας | Βαθμολογούμενη | 0: Δεν τεκμηριώνεται σχεδιασμός
1: Υπάρχει σχεδιασμός και τεκμηριώνεται η υλοποίηση των εργασιών σε ποσοστό μικρότερο του 80%
2: Υπάρχει σχεδιασμός και τεκμηριώνεται η υλοποίηση των εργασιών σε ποσοστό μικρότερο του 100%
3: Υπάρχει σχεδιασμός και τεκμηριώνεται η υλοποίηση του συνόλου των εργασιών
2.19 | Συσκευές μέτρησης για τον εξοπλισμό- διασφάλιση καλής λειτουργίας και ακριβούς μέτρησης- calibration μετρητικού εξοπλισμού (προγραμματισμός, πιστοποιητικά διακριβώσεων). | Pass / Fail | 0: Υπάρχουν ελλείψεις στον εξοπλισμό ή στο calibration
1: Πλήρης διαθεσιμότητα μετρητικού εξοπλισμού
Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

## 3. Διαχείριση ασθενών
3. Διαχείριση ασθενών
α/α | Απαίτηση / Κριτήριο | Τύπος Απαίτησης | Βαθμολογία | Αυτο - Αξιολόγηση
3.1. | Τεκμηρίωση και τήρηση διαδικασιών που καλύπτουν τις διεργασίες προετοιμασίας του ασθενή, διενέργειας απεικονιστικής εξέτασης, γνωμάτευσης- κύρωσης αποτελεσμάτων, διανομή- παράδοση αποτελεσμάτων | Βαθμολογούμενη | 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση |  | 0
|  |  | 1: Υπάρχει μόνο πρόβλεψη – απουσιάζει τεκμηρίωση |  | 1
|  |  | 2: Μεμονωμένες αστοχίες |  | 2
|  |  | 3:Πλήρης συμμόρφωση |  | 3
3.2. | Αναγνώριση και ταυτοποίηση ασθενούς σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. | Pass / Fail | 0: Ελλιπής εφαρμογή
1: Πλήρης εφαρμογή
Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

## 4. Διαχείριση δεδομένων
4. Διαχείριση δεδομένων
α/α | Απαίτηση / Κριτήριο | Τύπος Απαίτησης | Βαθμολογία | Αυτο - Αξιολόγηση
4.1. | Έκαστη απεικονιστική εξέταση πρέπει να λαμβάνει γνωμάτευση από ιατρικό προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας | Pass / Fail | 0: Ελλιπής εφαρμογή |  | 0
|  |  | 1: Πλήρης εφαρμογή |  | 1
4.2 | Αρχεία που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης (εξετάσεις, αντίγραφα των ιατρικών γνωματεύσεων, αντίγραφα παραπεμπτικών, ιατρικές οδηγίες, αρχεία δοσιμέτρων κ.λπ.) πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. | Pass / Fail | 0: Ελλιπής εφαρμογή |  | 2
|  |  | 1: Πλήρης εφαρμογή |  | 3
4.4 | Μεταφορά αποτελεσμάτων τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μέσο, σε εξουσιοδοτημένους μόνο παραλήπτες. | Pass / Fail | 0: Απουσία συστήματος ελέγχου / Ελλιπής εφαρμογή
1: Πλήρης εφαρμογή
4.5 | Τήρηση αρχείου απεικονιστικών εξετάσεων- Απαίτηση αρχειοθέτησης και δυνατότητας ανάκτησης εξετάσεων με αναφορά στα ατομικά στοιχεία κάθε ασθενή | Βαθμολογούμενη | 0: Δεν τηρείται αρχείο
1: Η τεκμηρίωση τηρείται για ποσοστό μικρότερο του 90% των εξετάσεων
2: Η τεκμηρίωση τηρείται για ποσοστό μικρότερο του 100% των εξετάσεων
3: Η τεκμηρίωση τηρείται για όλες τις εξετάσεις
4.6 | Τήρηση αρχείου γνωματεύσεων- Υπογραφή των γνωματεύσεων που συνοδεύουν την εξέταση η οποία παραδίδεται στον ασθενή. | Pass / Fail | 0: Ελλιπής εφαρμογή
1: Πλήρης εφαρμογή
Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

## 5. Διαχείριση ποιότητας
5. Διαχείριση ποιότητας
α/α | Απαίτηση / Κριτήριο | Τύπος Απαίτησης | Βαθμολογία | Αυτο - Αξιολόγηση
5.1. | Εφαρμογή τεκμηριωμένης διαδικασίας για την καταγραφή αστοχιών και τη λήψη διορθωτικών – προληπτικών ενεργειών. (Αφορά εργαστήρια που απασχολούν προσωπικό πέραν του ιατρού και της γραμματείας) | Pass / Fail | 0: Απουσία συστήματος ελέγχου / ελλιπής εφαρμογή |  | 0
|  |  | 1: Πλήρης εφαρμογή |  | 1
5.1. | Εφαρμογή τεκμηριωμένης διαδικασίας για τον χειρισμό των παραπόνων και τη διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών του εργαστηρίου. (Αφορά εργαστήρια που απασχολούν προσωπικό πέραν του ιατρού και της γραμματείας) | Pass / Fail | 0: Απουσία πρόβλεψης / ελλιπής εφαρμογή
1: Πλήρης εφαρμογή
Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

## Παράρτημα Διαθέσιμος Εξοπλισμός
Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΗΛΙΚΙΑ (έτη) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΧΟΛΙΑ
1
2
…
….